Авторефрижератор РЕФ-ZERO

Спецификация: РЕФ-ZERO   модель 2018 г.  Фреон: HFC R 404a /// R 134a    на выбор

| Напряжение: | 12 В |  |
| --- | --- | --- |
| Фреон: HFC R 404a или R 134a на выбор | Норма 700 гр |  |
| Оттайка | горячим газом |  |
| Микропроцессор в кабине: Evco 213 | Италия |  |
| Жгут проводов: бензостойкий | пгва |  |
| Компрессор Sanden 5h14или Dyne 5h14 | Сингапур |  |
| Шланги: | Сша |  |
| Вентиляторы: Spal или Formula | Италия/Тайланд |  |
| Клапана, трв, катушки: Данфосс | Дания |  |
| Конденсаторный блок: габарит 860х385х200 | вес 21 кг |  |
| Воздухоохладитель: габарит 700х520х180 | вес 12 кг |  |
| Радиатор конденсатора: | алюминий |  |
| Радиатор воздухоохладителя: | медь, алюминий |  |
| Кожух: морозостойкий | авс пластик |  |

Технические характеристики:

| Модель РЕФ-ZERO | комплектация | Объем фургона м3 |  | Воздухообмен в фургоне |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | +3С |  | куб\ч |
|  |  | 12м3 |  | 1100 |

Холодопроизводительность указана из расчета сэндвич панель монолит 60 мм